## sist RX multifunzionale
Anagrafica del sistema offerto (i dati sottostanti vanno specificati per ciascun componente del sistema multifunzionale)
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Codice CIVAB
Numero di Repertorio Dispositivi Medici
Conformità alla direttiva CE 93/42 e smi
Esami richiesti dal sistema nel suo complesso
Esami fluoroscopici e fluorografici
Esami radiografici standard quali:
Esami del torace con distanza focale non inferiore a 180 cm su pazienti in posizione eretta e seduti
Esami dello scheletro con distanza focale di circa 110 cm con paziente in posizione eretta (dai piedi sotto carico sino alla colonna cervicale e al cranio)
Esami delle articolazioni
Esami del cranio con paziente disteso sul tavolo
Esami del rachide in toto e degli arti inferiori mediante ricostruzione automatica con paziente disteso sul tavolo
Si dovranno inoltre poter effettuare esami con proiezione antero/posteriore, latero/laterale, e obliqua a pazienti posti sul tavolo e su barella
Altri esami effettuabili con sistema offerto che si ritiene di voler sottolineare
Tavolo portapaziente
Tavolo elevabile in altezza (specificare range) e ribaltabile (specificare range in gradi) in grado di fornire la massima accessibilità al paziente su almeno tre lati
Escursione longitudinale del tavolo (specificare range)
Escursone trasversale del tavolo (specificare range)
Dimensioni del tavolo (LxPxH)
Radiotrasparenza (specificare)
Portata massima non inferiore a 200Kg (specificare portata e in quali posizioni)
Distanza fuoco-detettore variabile: distanza minima non inferiore a 110 cm, massima non inferiore a 150 cm (specificare)
Possibilità di effettuare proiezioni oblique e tomografia (specificare)
Spostamento longitudinale del sistema tale da assicurare una ampia copertura del paziente e spostamento trasversale del piano porta paziente il più ampio possibile (specificare)
Possibilità di comando anche in prossimità del tavolo (specificare quali movimenti)
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Tavolo di comando e generatore per complesso radiogeno
Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore da almeno 60 KW (specificare)
Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetro automatico e con tecnica anatomica (specificare)
Sistema dotato di scopia con diversi frame rate (specificare)
Scopia continua (specificare)
Tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 1ms (specificare tempi di esposizione in grafia)
Selezione dei kVp e dei mA (specificare)
Collimazione manuale ed automatica (specificare)
Filtrazione (specificare)
Centramento e posizionamento settore anatomico in esame senza ausilio dell’immagine fluoroscopia (LIH) (specificare)
Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 187/2000 e valutazione mediante DAP (con camera a ionizzazione) (specificare)
Disponibilità di sistemi automatici di adattamento dei parametri di esposizione in funzione dell’esame e delle dimensioni del paziente senza necessità di intervento da parte dell’operatore (specificare)
Presenza di protocolli d’esame pre-configurati e personalizzabili (specificare)
Griglia rimovibile (specificare)
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Complesso radiogeno
Ditta produttrice e modello
Complesso radiogeno ad anodo rotante (specificare rpm)
Macchie focali non superiori a 0.6/1.3 mm (specificare)
Massima potenza associata al fuoco piccolo (in KW)
Massima potenza associata al fuoco grande (in KW)
Capacità termica dell’anodo più elevata possibile (specificare capacità termica di accumulo dell'anodo in kHU e dissipazione termica in kHU/min)
Capacità termica complesso radiogeno (in kHU)
Tipo di raffreddamento (specificare)
Movimentazioni del tubo (specificare)
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Nel caso in cui venga offerto un secondo tubo radiogeno, valgono le medesime caratteristiche tecniche di cui sopra
Nel caso in cui venga offerto un secondo tubo radiogeno, il gruppo di supporto tubo dovrà avere adeguati range di spostamento e movimentazione motorizzata, nelle diverse direzioni per consentire le varie proiezioni (descrivere in dettaglio range di movimento longitudinale, verticale, trasversale, assi e angoli di rotazione del tubo...)
Per tutte le funzionalità diagnostiche sopra descritte dovrà essere prevista la totale integrazione per massimizzare l’ergonomia d’uso, ossia dovrà essere prevista una sola consolle e un solo generatore per la parte fluoroscopica e per quella radiografica standard
Detettore digitale per scopia
Ditta produttrice e modello (specificare)
Tipologia e materiale di costruzione (specificare)
Formato il più ampio possibile, comunque con un lato di dimensione non inferiore a 40 cm (specificare dimensioni campo utile di acquisizione in cm)
Dimensione del pixel (micro mm)
Range dinamico (in bit)
Tempo di lettura immagine in secondi
Tempo di preview
Tempo di visualizzazione definitiva in pieno formato
Sistema di imaging per fluoroscopia digitale, fluoro-radiografia digitale e radiografia digitale (specificare)
Acquisizione in scopia non inferiore a 25 frame/sec (specificare)
Matrice almeno 2k x 2k in grafia, almeno 1k x 1k in scopia (specificare)
DQE in % per 1 lp/mm
DQE in % per 2 lp/mm
DQE in % per 3 lp/mm
MTF in % per 1 lp/mm
MTF in % per 2 lp/mm
MTF in % per 3 lp/mm
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Nel caso in cui sia possibile effettuare tutte le proiezioni richieste con un solo tubo e un solo pannello, potrà essere offerto solo il detettore per scopia. Altrimenti dovrà essere offerto un ulteriore pannello con le seguenti caratteristiche:
Detettore digitale per grafia
WIFI
Ditta produttrice e modello (specificare)
Tipologia e materiale di costruzione (specificare)
Dimensioni non inferiori a 35 x 43 cm (specificare dimensioni campo utile di acquisizione in cm)
Dimensione del pixel (micro mm)
Range dinamico (in bit)
Tempo di lettura immagine in secondi
Tempo di preview
Tempo di visualizzazione definitiva in pieno formato
Matrice almeno 2k x 2k (specificare)
DQE in % per 1 lp/mm
DQE in % per 2 lp/mm
DQE in % per 3 lp/mm
MTF in % per 1 lp/mm
MTF in % per 2 lp/mm
MTF in % per 3 lp/mm
Peso (kg)
Massima capacità di carico (kg)
Batteria (specificare)
Autonomia (specificare)
Tempo id ricarica (specificare)
Modalità di ricarica (specificare)
Completo di supporto per proiezioni laterali
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Elemento porta detettore (descrivere)
Sistema di elaborazione delle immagini
Modello
Interfaccia utente
Marca e modello processore principale
Caratteristiche processore di immagine
Sistema operativo
Tipo e capacità memoria RAM
Numero monitor visualizzzazione
Tipo e dimensioni in pollici
Dimensione matrice visualizzazione in pixel
Salvataggio immediato su HD di elevata capacità (specificare)
Numero di immagini memorizzabili alla massima risoluzione non compresse
Visualizzazione, memorizzazione e documentazione dell’ultima immagine fluoroscopia al termine dell’esposizione (specificare)
Ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva nel più breve tempo possibile (specificare)
Software per ricostruzione automatica del rachide in toto (stitching) (specificare)
Correzione automatica dei difetti del ricettore di immagine (specificare)
Possibilità di operare con ridotti livelli di dose (specificare)
Controllo automatico della dose (specificare)
Adeguate funzioni di post processing (specificare)
Stazione di lavoro multifunzione in grado di acquisire, visualizzare ed elaborare le immagini acquisite (specificare)
Masterizzatore DVD/CD (specificare)
Disco fisso di capienza sufficiente ad operare anche in caso di indisponibilità di PACS (specificare)
Supporto completo classi DICOM (specificare)
Interfacca con il sistema RIS-PACS aziendale già in uso presso l’Azienda Ospedaliera (specificare)
Per A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi: protocolli e sistemi di contenimento della dose specifici e accessori necessari all’esecuzione dell’esame su pazienti pediatrici (specificare)
Carattersitiche particolari incluse in configurazione che si ritiene di voler sottolineare
Accessori da includere in fornitura
La fornitura deve prevedere tutti gli accessori e/o dispositivi necessari all’impiego immediato della stessa, conformemente agli esami effettuabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo
impugnature
pedana
barre di contenimento
fasce fissaggio
supporti
stazione ricarica detettore
Altri accessori presenti nelle configurazione offerta (specificare)
Sistema per controlli qualità
Dotazione completa di sistemi per l’effettuazione dei controlli di qualità dell’immagine e misure dosimetriche comprendente fantocci proprietari o commerciali allo stato dell’arte per l’esecuzione delle prove previste dalle norme tecniche e/o linee guida internazionali e/o nazionali applicabili, da concordare con l’Esperto Qualificato dell’AO (specificare)
Garanzia ed assistenza tecnica durante il periodo di garanzia
Durata della garanzia non inferiore a 12 mesi. La garanzia si intende full risk, comprensiva di manutenzione preventiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo), verifiche di sicurezza, manutenzione correttiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo, tubi e detettori)
Aggiornamento software/hardware secondo indicazioni di casa madre
Numero annuale di manutenzioni programmate
Manutenzione correttiva in garanzia (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo, tubi e detettori)
Sede
Giorni e Orari
Tempi di intervento da chiamata
Tempi di risoluzione del guasto
Formazione ed addestramento (descrivere)
Altre caratteristiche significative del servizio offerto
Assistenza tecnica post garanzia
Specificare le condizioni differenti rispetto a quanto riportato per l'assistenza durante il periodo di garanzia